# А К Т

на гидравлические испытания трубопровода и оборудования теплового пункта (котельной)

# г. ____________                                                                                 « ___ » __________ 20 __ г.

Объект ______________________________________________________________

Комиссией в составе:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что на объекте

_____________________________________________________________________

произведено гидравлическое испытание давлением ________ МПа, при рабочем давлении ______МПа, в течение _____ мин.

Падение давления составило ___ МПа.

###### При внешнем осмотре признаков разрыва, нарушений прочности, «потения» сварных швов,  течей не обнаружено

###### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубопроводы и оборудование теплового пункта (котельной) считаются выдержавшими гидравлические испытания в соответствии с требованиями действующих ТНПА и годными к эксплуатации.

| Представитель заказчика | ___________________________________________________ должность / подпись/ Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Представитель подрядчика | ___________________________________________________ должность / подпись/ Ф.И.О. |
| Представитель энергоснабжающей организации | _ __________________________________________________ должность / подпись/ Ф.И.О. |

# А К Т

на гидропневматическую промывку (продувку) трубопровода

# г. ____________                                                                                 « ___ » __________ 20 __ г.

Объект ______________________________________________________________

Комиссией в составе:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что на объекте

_____________________________________________________________________

в нашем присутствии произведена гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления. Промывка осуществлялась сжатым воздухом и водой, подаваемой в количествах, превышающей расход теплоносителя в 4 раза до полного осветления воды.

###### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать трубопроводы промытыми и готовыми к эксплуатации.

# А К Т

гидравлического испытания систем сантехустройств

# г. ____________                                                                                 « ___ » __________ 20 __ г.

Объект__________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика __________________ ____________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представитель подрядчика___________ ________________________________

(наименование организации)

_______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведено гидравлическое испытание системы_____________________________________

____________________________________________________________________

(наименование сантехустройств)

____________________________________________________________________

## При осмотре установлено:

## Гидравлическое испытание производилось на давление ____________ МПа., при рабочем давлении _________ МПа, в течении _____________ мин. давление упало на __________ МПа.

## При внешнем осмотре признаков разрыва, нарушений прочности, «потения» сварных швов,  течей не обнаружено.

### З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям существующих ТНПА и годной к эксплуатации

| Представитель заказчика | ___________________________________________________ должность / подпись/ Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Представитель подрядчика | ___________________________________________________ должность / подпись/ Ф.И.О. |
| Представитель энергоснабжающей организации | _ __________________________________________________ должность / подпись/ Ф.И.О. |

# А К Т

на гидравлическую промывку трубопроводов

# « ___ » __________ 20 __ г.

Объект ______________________________________________________________

Комиссией в составе:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что на объекте

_____________________________________________________________________

в нашем присутствии произведена гидравлическая промывка трубопроводов системы отопления. Промывка произведен водой, подаваемой в количествах, превышающей расход теплоносителя в 4 раза до полного осветления воды.

###### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать трубопроводы промытыми и готовыми к эксплуатации.

(подписи членов комиссии)