**Перечень документации, подлежащей рассмотрению представителем органа Госэнергогазнадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период.**

**1. При проверке готовности потребителя тепловой энергии и теплоисточника к работе в осенне-зимний период представитель органа Госэнергогазнадзора рассматривает следующую документацию:**

1.1. распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период;

1.2. план организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период;

1.3. документы, подтверждающие наличие в организации обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации), ответственного за тепловое хозяйство (приказ, выписка из журнала проверки знаний);

1.4. перечень объектов, использующих тепловую энергию, с указанием адресов, подписанный руководителем;

1.5. свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии;

1.6. акты, подтверждающие выполнение работ по испытаниям и промывкам трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, тепловых сетей, систем отопления, систем теплоснабжения вентиляционных установок;

1.7. заключение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) о готовности поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника единичной мощности 100 кВт и выше или суммарной мощностью 200 кВт к работе в осенне-зимний период;

1.8. положение о взаимоотношении с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям).

1.9. Письмо за подписью руководителя об установлении периодичности поверки технических манометров.

**2. При проверке готовности электроустановок потребителя и теплоисточника представитель органа Госэнергогазнадзора рассматривает следующую документацию:**

2.1. план организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период;

2.2. протоколы профилактических испытаний электроустановок:

- сопротивления изоляции;

- протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;

- протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;

- протокол проверки цепи «фаза-нуль»;

- протокол проверки автоматических выключателей;

- протокол проверки линии с устройством защитного отключения;

2.3. сведения об организации эксплуатации электроустановок (наличие обслуживающего персонала или договора на обслуживание электроустановок, наличие лица, ответственного за электрохозяйство (приказ, выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности), протоколы испытаний средств защиты).

2.4. утвержденную однолинейную схему электроснабжения;

2.5. положение о взаимоотношении между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе электроустановок, включенных в транзитную часть энергоснабжающей организации, и (или) имеющие собственные электростанции или автономные источники электроснабжения, от которых может быть подано напряжение в сеть;

2.6. акты проверки работоспособности устройств АВР, ДЭС, ИБП (для потребителей, имеющих электроприемники I и I особой категории по надежности электроснабжения).

**3. При проверке готовности вводных, внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования и инженерных систем, обеспечивающих безопасность при его эксплуатации в многоквартирном жилищном фонде:**

3.1. акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

3.2. договор на проведение технического обслуживания и ремонта вводного, внутренних газопроводов многоквартирного жилого дома, проходящих по местам общего пользования (коридоры, лестницы и т.д.), внутриквартирных газопроводов до кранов на опусках к газоиспользующему оборудованию в многоквартирном жилищном фонде, заключенного между организацией, имеющей право выполнения данных работ и организацией, осуществляемой эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченным лицом, управляющим.